甲方单位_________________________

乙方单位_________________________

工程名称_________________________

工程期限_________________________

首都医科大学施工安全责任书

为加强首都医科大学施工现场安全工作，依据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》和《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》以及北京市有关施工安全管理等相关规定，本着“谁主管，谁负责”，“谁施工，谁负责”的原则，规定凡在本校区域内从事新建、改建、扩建、装修及设备拆装、铺设线路等有关建设工程活动的单位和个人均应严格按照本责任书下列要求开展安全工作。

一、消防安全责任

1、施工现场的消防安全工作应遵照国家有关法律、法规以及北京市有关施工安全管理规章规定开展消防安全工作。

2、施工负责单位必须根据消防法规相关规定，在施工前一个月向丰台区公安消防支队报告，办理施工前审批、施工后验收及施工备案等手续，相关问题咨询可与属地丰台区公安消防支队管片警官联系（管片消防民警姓名：朱华兴 联系电话：13911935244），如未按消防法规要求办理施工审批，由负责施工的单位(部门)承担一切后果。

3、施工时现场必须设立防火安全负责人及安全员。施工现场安全员每天须进行消防安全巡查，排除火险隐患。施工人员要做到“四懂，四会”，“四懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂扑救火灾的方法，懂安全疏散逃生的方法；“四会”即：会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织人员疏散逃生。

4、施工单位负责人应对施工现场单位人员及临时聘用人员承担安全管理职责，要求施工人员自觉遵守学校相关安全管理规定，做好消防安全工作。

5、施工单位在施工时，须自觉遵守学校安全管理制度，接受并配合学校保卫部门安全检查和监督，积极整改安全检查中发现的消防安全隐患，杜绝火灾事故发生。

6、施工现场必须设置临时消防车道，并确保消防车通道全时畅通。

7、施工现场必须悬挂防火警示标志并设置防火安全规定。必须配备足够的灭火器材，放置明显易取处，做到布局合理。

8、施工现场附近的消防设施不得埋压圈占，周边不得随便堆物堆料，要确保消防设施的使用安全。

9、高度超过24米的建筑工程或重要场所需保证有足够消防水源，应安装临时消防竖管。

10、施工用电须符合防火规定。电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要持有操作证和动火证。动火前，施工现场安全负责人须携带操作人员上岗证复印件到学校保卫部门办理动火证审批手续。经批准后，要将动火区域易燃、可燃物清除，采取必要隔离措施，同时配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。动火地点变换，须重新办理动火证审批手续。

11、施工用氧气瓶、乙炔瓶的工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑施工现场内禁止氧气瓶和乙炔瓶存放，禁止使用液化石油气。

12、施工现场使用的电气设备必须符合防火安全规定。严禁私拉乱接电源线，严禁使用假冒伪劣电源插销板，严禁将设备工具电源线直接插入电源插座使用。临时拉电源线须经学校相关部门审批。

13、施工中使用的易燃易爆危险物品，必须有严格的防火措施，专库贮存，分别单独存放，保持通风，指定安全负责人，并有专人负责管理，配备足够的灭火器材，确保安全。

14、施工材料的存放、使用应符合防火要求。不准在工程现场内、库房内调配油漆、稀料，加工、生产易燃易爆危险品。

15、从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。

16、施工现场内不准作为仓库使用，临时库房应采用不燃材料支搭。施工现场内不准随意存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。废弃易燃材料应及时清除。

17、施工现场严禁吸烟。不得在施工现场内设置宿舍、食堂。

18、施工现场和生活区，不得使用任何电热器具。生活区内须配置灭火器材和消防水桶。

19、严禁在施工现场使用明火保温、取暖、做饭；严禁在施工现场使用酒精炉、汽(柴)油炉、热得快、电热杯等电器具；严禁在施工现场内给电动车（电瓶）充电。

20、生活区的用火用电要符合防火安全规定。严禁使用彩钢板等易燃材料搭设，每间宿舍设立安全员。宿舍内不得卧床吸烟，房间内住20人以上必须设置不少于2处的安全门；居住100人以上，要有消防安全疏散通道及人员应急疏散预案。

21、施工过程中要保护好消防前端设备设施和供电线路、电缆等，不得私自拆卸。距离感烟探测器、温感探测器较近的部位施工作业时，要将探测器塑料袋或其它物品包裹好，以免造成误报火警，作业完成后及时拆除。对于损坏、破坏的消防设备故障，甲方施工负责部门、施工监理负责督促施工单位及时恢复完好。

22、北京市范围内的施工动火作业，凡涉及电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业，均需在履行完单位内部动火审批流程后，登陆企安安“动火作业报备”模块，分别在动火前、动火中、动火后，进行“三填、三证、三照”报备，并进行接入动火点位视频监控信号。

二、治安安全责任

1、施工单位进入施工现场前三天，要将本单位施工人员名册及身份证复印件、联系电话等相关信息汇总后加盖公章报保卫处备案。

2、施工单位在进入施工现场时须为施工人员制作出入证，填写相关信息并加盖单位公章，并将证件样式交学校保卫部门备案。

3、施工单位安全负责人应负责维护好施工区域的安全秩序，加强施工现场安全管理，须定期对施工人员进行安全教育，防止任何治安和刑事案件发生。

4、施工人员在作业施工时应注意文明施工，发生纠纷须及时报告相关部门及领导，避免与他人发生殴斗等治安事件。

5、施工现场要有专职人员负责治安防范工作，发生各类治安、刑事案件时，要保护好现场，及时报告学校保卫处。

6、施工物资材料库房须设置24小时值班人员，禁止无关闲杂人员入库。施工用贵重设备及物资材料须有专人负责管理及发放，防止发生丢失、损坏。

7、施工人员严禁携带有毒有害、管制刀具等危险违禁物品进入校园及施工现场。

8、施工现场发生意外突发事件时，要沉着、冷静，及时报告学校保卫部门处置。校园报警电话：8391.1110。

9、施工人员的个人贵重物品需自行保管好，发生遗失及时报案。

10、施工期间捡拾到遗失物品时，须及时交到学校保卫处，不得私自处置。

11、工程期间施工现场安全员要经常巡逻检查，发现可疑人员及时报告学校保卫处。

12、施工过程中，要保护好安防监控摄像头及相关管线、光纤等设备设施，如若损坏要及时与保卫处联系，并修复，无法修复要照价赔偿。

三、交通安全责任

1、进校施工车辆必须填写登记表办理施工车辆临时通行证。通行证使用完毕后，须及时交回。

2、施工车辆应自觉遵守学校道路交通相关管理规定，停车入位。不得在学校主路两侧及规定禁停场地停放。

3、施工车辆在校内行驶，需遵守学校限速规定，禁止鸣笛，注意来往车辆及人员安全，防止发生交通意外事故。

4、施工期间不得随意设置障碍，拦阻道路，堵塞道路交通。施工断路需设立警示标牌和安全提示灯等必要措施，确保校园行人安全和应急车辆通行。

5、施工车辆拉物出门，须到甲方管理部门办理携物出门条，到保卫处盖章，并经门卫查验后方可通行。

四、施工安全责任

1、认真贯彻执行国家建设部、北京市关于施工现场文明施工管理的各项规定，使施工现场成为干净、整洁、环保的文明工地。

2、施工中必须严格遵守施工安全管理规定和安全操作规程，防止发生各类安全事故。

3、施工现场必须进行围挡，悬挂施工单位名称、工程名称以及施工现场安全负责人姓名标志牌，并安装施工现场警示灯、安全提示标志、标识牌。

4、施工现场必须设置安全员，随时巡视施工现场安全，排查处理各类安全隐患。

5、施工进行露天挖沟作业时，须事先做好勘查工作，注意避让施工现场地下天燃气管道、电缆、光缆等重要管线，注意保护施工现场内原有在用线缆、管沟等，避免发生火情、短路、断线及损坏管沟等安全事故。

6、施工人员在高空施工作业时必须带好安全帽，安全带，避免发生人身安全事故。

7、在高空施工作业时，严禁随意从高处抛撒物品，防止发生坠物伤人事件。

8、工程期间施工现场噪音须控制达标，严格控制施工场地扬尘排放。道路运输时应确保运输无遗撒。

五、施工人员安全责任

1、施工人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，自觉服从校内管理，施工单位负责人有责任规范和约束所属人员的言行举止。

2、进入校园不得酗酒、赌博、吸毒、寻衅滋事，不得携带管制刀具和限制类爆炸物、有毒物等危险品。

3、不得容留与工程施工无关人员留宿校内。

4、人员着装要规范，不得赤背、

六、以上条款必须严格执行。如在责任期内施工现场发生火灾事故、安全事故以及治安、刑事案件，其责任由施工单位全部承担，由此造成的一切经济损失由施工方负责赔偿。

七、本责任书自盖章之日起生效，至施工结束人员离校后截止。工程期间施工单位主管负责人发生工作变动，接任者继续承担本责任书规定的施工现场安全责任。

八、本责任书未包括内容，严格执行国家及地方相关法规或学校规定。

九、本责任书一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：施工监管部门（公章）                 甲方：安全监督部门（公章）

乙方：施工单位负责人签字（公章）

负 责 人：

联系电话：

年     月     日